|  |  | Основные мероприятия по повышению эффективности теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| I этап - первоочередные мероприятия : |
| № п/п | Мероприятия | Затраты в млн.руб. | Сроки исполнения | Ответственные | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение генеральной (перспективной)хемы теплоснабжения муниципального образования, в том числе теплоэнергетическое обследование теплоэнергетических объектов | 7,2 | до 2013 | Администрация МО Кущевский район |  |
| 1.1.1. | Теплоэнергетическое обследование (энергоаудит), составление энергетических паспортов котельных | 3,0 | до 2013 | Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 1.1.2. | Энергетическое обследование (энергоаудит), составление энергетических паспортов тепловых сетей | 2,5 | до 2013 | Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 1.1.3. | Разработка генеральных (перспективных) схем теплоснабжения муниципального образования специализированными проектными организациями | 1,2 | до 2013 | Администрация МО Кущевский район |  |
| 1.1.4. | Утверждение генеральных (перспективных) схем теплоснабжения муниципального образования | 0,5 | до 2013 | Администрация МО Кущевский район |  |
| 1.2. | Разработка и утверждение программ по оснащению котельных, находящихся в государственной или муниципальной собственности, приборами учета природного газа и тепловой энергии | 12,6 | до 2011 | Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 1.2.1. | Установка на котельных коммерческих приборов учета расхода газа (16 шт) | 7,8 | до 2011 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 1.2.2. | Установка на котельных (на выходе из котельных) коммерческих приборов учета расхода тепловой энергии (24 шт.) | 4,8 | до 2011 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 1.3. | Разработка и утверждение программ по оснащению многоквартирных жилых домов и объектов социально-культурной сферы приборами учета тепловой энергии (центральное отопление и горячее водоснабжение) | 16,11 | до 2012 | Администрация МО Кущевский район |  |
| 1.3.1. | Установка в многоквартирных жилых домах и объектах социальной сферы общедомовых узлов учета тепловой энергии (68 шт.) | 6,8 | до 2012 | Администрация МО Кущевский район, ООО "ЖКС", ТСЖ |  |
| 1.3.2. | Установка узлов учета тепловой энергии на вводах в зданиях и строениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности (школы, детсады, ДК, административные здания, учебные заведения) (93 шт.) | 9,3 | до 2012 | Администрация МО Кущевский район, собственники зданий и строений |  |
| 1.3.3. | Направление собственникам помещений, лицам ответственным за содержание многоквартирных домов, лицам представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах предложений по оснащению многоквартирных домов и строений коллективными и индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии | 0,01 | до 1.07.2012 | Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик" |  |
|  | II этап - среднесрочные мероприятия : |
| 2.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ развития и модернизации централизованных систем теплоснабжения муниципального образования | 0,5 | до 2013 | Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.2. | Подготовка инвестиционных предложений, поиск инвесторов, проведение конкурсного отбора | 0,1 | до 2013 | Администрация МО Кущевский район |  |
| 2.3. | Изменение схем теплоснабжения (закольцовка, закрытие неэффективных котельных, строительство локальных котельных работающих без дежурного персонала) | 9,65 | 2010-2015 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.3.1. | Закрытие неэффективной котельной МДУ № 6 ст.Кущевской с подключением объектов теплоснабжения к котельной "Торговый центр" | 0,65 | 2010-2011 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.3.2. | Строительство котельной без дежурного персонала на жилых домах по ул.Краснодарская, 70 и 72 ст.Кущевской | 1,2 | 2 010 | Кущевское сельское поселение, МУП "Теплоэнергетик |  |
| 2.3.3. | Строительство котельной без дежурного .персонала для жилого дома по ул.Дзержинского, 150 | 1,8 | 2 010 | Кущевское сельское поселение, МУП "Теплоэнергетик |  |
| 2.3.4. | Реконструкция котельной Медучилище с заменой котлов под имеющуюся тепловую нагрузку для работы без дежурного персонала | 2,1 | 2 011 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.3.5. | Реконструкция котельной СОШ № 16 с заменой котлов для работы без дежурного персонала | 1,8 | 2 012 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.3.6. | Реконструкция котельной ДК ст.Шкуринской с заменой котлов для работы без дежурного персонала | 2,1 | 2 013 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4. | Автоматизация и диспетчеризация котельных | 3,5 | 2010-2015 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.1. | Диспетчеризация работы котельных в ст.Кущевской (участок № 1) | 1,75 |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.1.1. | Котельная инфекцион.отделения ЦРБ | 0,25 | 2010-2011 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.1.2. | Котельная по ул.Дзержинского, 10 | 0,25 |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.1.32. | Котельная по ул.Дзержинского, 150 | 0,25 |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.1.4. | Котельная блочная по ул.Краснодарская 70-72 | 0,25 |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.1.5. | Котельная по ул.Российская, 10 | 0,25 |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.1.6. | Котельная Медучилище | 0,25 |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.1.7. | Котельная СОШ № 16 | 0,25 |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.2. | Диспетчеризация работы котельных в х.Красное (участок № 2) | 1,75 | 2011-2012 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.2.1. | Котельная СОШ № 20 х.Тауруп | 0,25 |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.2.2. | Котельная участковой больницы х.Красное | 0,25 |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.2.3. | Котельная ДК х.Красное | 0,25 |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.2.4. | Котельная СОШ № 10 х.Красное | 0,25 |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.2.5. | Котельная СОШ № 23 с.Раздольное | 0,25 |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.2.6. | Котельная СОШ № 9 с.Красная Поляна | 0,25 |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.2.7. | Котельная ДК с.Красная Поляна | 0,25 |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
|  | III этап - комплексная модернизация |
| 3.1. | Строительство новых и реконструкция существующих котельных | 54,0 | 2012-2015 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.1. | Строительство новой котельной взамен выработавшей свой ресурс кот.Ленина, 4 мощностью отопление 5 Мвт на отопление и 0,4 Мвт ГВС | 24 | 2 015 | Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.2. | Строительство новой котельной взамен выработавшей свой ресурс кот.Кущевка-2 аналогичной мощности в 4 Мвт на отопление и 0,4 Мвт на горячее водоснабжение | 20 | 2 013 | Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.3. | Строительство новой котельной взамен выработавшей свой ресурс котельной пос.Комсомольский мощностью 2 Мвт | 10 | 2 012 | Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик" |  |
|  | Реконструкция котельных | 69,3 | 2010-2015 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.4. | Реконструкция котельной МДОУ № 4 с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД 94% | 7,1 | 2 013 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.5. | Реконструкция котельной СОШ № 1 с заменой котлов под имеющуюся тепловую нагрузку для работы без дежурного персонала | 2,1 | 2 014 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.6. | Реконструкция котельной СОШ № 4 с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94% | 2,5 | 2 013 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.7. | Реконструкция котельной "Торговый центр" с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД-94% | 4,5 | 2 015 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.8. | Реконструкция котельной ЦРБ с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94% | 7 | 2 012 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.9. | Реконструкция котельной Ленинградская, 211 с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94% | 2,5 | 2 015 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.10. | Реконструкция котельной пос.Первомайский с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94% | 7 | 2 012 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.11. | Реконструкция котельной ст.Шкуринская КШИ с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД 94% | 2,5 | 2 015 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.12. | Реконструкция котельной ст.Кисляковской с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94% | 2,0 | 2 011 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.13. | Реконструкция котельной с.Ново-Михайловское с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94% | 2,0 | 2 014 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.14. | Реконструкция котельной СОШ № 6 с заменой котлов, под имеющуюся тепловую нагрузку для работы без дежурного персонала | 2,1 | 2 010 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.15. | Реконструкция котельной 38 квартал с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94% | 14 | 2 011 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.16. | Реконструкция котельной 72 квартал с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94% | 14 | 2 015 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2. | Строительство новых и реконструкция существующих тепловых сетей (в 2-х трубном исполнении) | 97,59 | до 2015 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.1. | Реконструкция теплосети диам.150 мм от котельной пос.Первомайский до ТК 12 и ТК 35 протяж.1000п.м (пластик с пред.изоляцией) | 12,7 | 2 010 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.2. | Реконструкция теплосети диам.150 мм от котельной СОШ № 6 до ТК-5 по пер.Школьный протяженностью 200п.м. и диам.100 мм от ТК-5 до ТК-17 протяженностью 600 п.м. (пластик с предв.изоляцией) | 7,5 | 2 010 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.3. | Реконструкция теплосети ГВС от котельной кв.38 до ТК-14 диам. 125 мм протяженностью 400п.м м диам. и т/сети отопления диам. 200-100 мм от котельной 38 квартал до ТК-5 и до ТК-17 протяженностью 800 п.м. (пластик с предв.изоляцией) | 10,2 | 2 011 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.4. | Реконструкция теплосети ГВС от котельной кв.72 до ТК-18 протяженностью 350 п.м. диам. 76 мм (пластик с предв.изоляцией). Реконструкция т/сети отопления от котельной 72 квартал до ТК-18, и до ТК-10 протяженностью 750 п.м. диам.100 мм (пластик с предв.изоляцией) | 8,5 | 2 012 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.5. | Реконструкция теплосети от котельной ДОУ № 4 до ТК-6 протяженностью 350 п.м. диам.100-76 мм (пластик с предв.изоляцией) | 2,4 | 2 013 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.6. | Реконструкция теплосети от котельной пос.Комсомольский до ТК-12 протяженностью 650 п.м. диам.200-100 мм (пластик с предв.изоляцией) | 6,2 | 2 010 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.7. | Реконструкция теплосети от котельной ст.Кисляковской до ТК-8 протяженностью 600п.м диам.150-100 мм (пластик с предв.изоляцией) | 4,5 | 2 013 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.8. | Реконструкция теплосети от котельной пос.Ново-Михайловское до ТК-7 протяженностью 500 п.м. диам.150-100 (пластик с предв.изоляцией) | 6,3 | 2 015 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.9. | Реконструкция теплосети от котельной СОШ № 1 до ТК-4 протяженностью 200 п.м. диам.100 мм (пластик с предв.изоляцией) | 1,7 | 2 014 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.10. | Реконструкция теплосети от котельной СОШ № 4 до ТК-4 протяженностью 150 п.м. диам. 150-76 мм (пластик с предв.изоляцией) | 1,3 | 2 014 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.11. | Реконструкция теплосети ГВС от ТК-2 котельной Ленина 4 до ж/дома Ленина, 10 протяженностью 150 п.м. диам. 219 мм - 110 мм и т/сети отопления котельной Ленина, 4, протяженностью 600 п.м. диам. 200-150 мм (пластик с предв.изоляцией) | 8,86 | 2 015 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.12. | Реконструкция теплосети отопления котельной ЦРБ протяженностью 560 п.м диам.219-100 мм. (пласти с предв.изоляцией) | 7,1 | 2 012 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.13. | Реконструкция т/сети котельной СОШ № 16 протяженностью 110 п.м. диам.89 мм (пластик с предв.изоляцией) | 0,8 | 2 011 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.14. | Реконструкция т/сети котельной Медучилище протяженность 150 п.м. диам.100 мм (пластик с предв.изоляцией) | 1,25 | 2 014 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.15. | Реконструкция т/сети котельной Дзержинского, 10 протяженностью 120 п.м. диам.108-57 мм (пластик с предв.изоляцией) | 0,65 | 2 013 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.16. | Реконструкция т/сети от котельной Шкуринская КШИ до ТК-5 протяженностью 210 п.м. диам. 150 мм (пластик с предв.изоляцией) | 2,66 | 2 015 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.17. | Реконструкция т/сети котельной Шкуринская ДК, протяженностью 390 п.м. диам.100-80 мм | 2,6 | 2 015 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.18. | Реконструкция т/сети котельной Инфекционного отд.ЦРБ протяженностью 55 м диам.76 мм (пластик с предв.протяженностью) | 0,37 | 2 014 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.19. | Реконструкция т/сети котельной Ленинградская, 211 протяженностью 635 п.м. диам.108-89 мм (пластик с предв.изоляцией) | 5,3 | 2 013 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.20. | Реконструкция т/сети котельной № 1 "Кущевка-2" протяженностью 500 п.м. диам.325-100 мм (пластик с предв.изоляцией) | 6,3 | 2 014 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.21. | Реконструкция т/сети котельной Красносельская участковая больница протяженностью 79 п.м. диам.57мм (пластик с предв.изоляцией) | 0,4 | 2 015 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.3. | Установка коммерческих узлов учета расхода газа | 6,6 |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.3.1. | Реконструкция узла учета газа котельной ДОУ № 4 | 0,7 | 2 011 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.3.2. | Реконструкция узла учета газа котельной Кущевка-2 | 0,8 | 2 010 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.3.3. | Реконструкция узла учета газа котельной по ул.Ленинградская, 211 | 0,7 | 2 010 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.3.4. | Реконструкция узла учета газа котельной СОШ № 1 | 0,6 | 2 011 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.3.5. | Реконструкция узла учета газа котельной "Торговый центр" | 0,7 | 2 012 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.3.6. | Реконструкция узла учета газа котельной пос.Комсомольский | 0,8 | 2 012 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.3.7. | Реконструкция узла учета газа котельной ст.Кисляковской | 0,8 | 2 011 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.3.8. | Реконструкция узла учета газа котельной с.Ново-Михайловское | 0,8 | 2 013 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.3.9. | Реконструкция узла учета газа котельной ст.Шкуринской (ДК) | 0,7 | 2 013 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| Примечание : пункты 2,3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3 - расшифровка пообъектно |
| Главный инженер МУП "Теплоэнергетик" Л.В.Тимченко |
|  |  | Исп.Петросян Л.Г. |  |  |  |  |
|  |  | тел.5-40-96 |  |  |  |  |

|  |  | Основные мероприятия по повышению эффективности теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| I этап - первоочередные мероприятия : |
| № п/п | Мероприятия | Затраты в млн.руб. | Сроки исполнения | Экономитческий эффект, тыс. руб в год | Срок оккупаемости вложений | Ответственные | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение генеральной (перспективной)хемы теплоснабжения муниципального образования, в том числе теплоэнергетическое обследование теплоэнергетических объектов | 7,2 | до 2013 |  |  | Администрация МО Кущевский район |  |
| 1.1.1. | Теплоэнергетическое обследование (энергоаудит), составление энергетических паспортов котельных | 3,0 | до 2013 |  |  | Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 1.1.2. | Энергетическое обследование (энергоаудит), составление энергетических паспортов тепловых сетей | 2,5 | до 2013 |  |  | Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 1.1.3. | Разработка генеральных (перспективных) схем теплоснабжения муниципального образования специализированными проектными организациями | 1,2 | до 2013 |  |  | Администрация МО Кущевский район |  |
| 1.1.4. | Утверждение генеральных (перспективных) схем теплоснабжения муниципального образования | 0,5 | до 2013 |  |  | Администрация МО Кущевский район |  |
| 1.2. | Разработка и утверждение программ по оснащению котельных, находящихся в государственной или муниципальной собственности, приборами учета природного газа и тепловой энергии | 12,6 | до 2011 |  |  | Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 1.2.1. | Установка на котельных коммерческих приборов учета расхода газа (16 шт) | 7,8 | до 2011 |  |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 1.2.2. | Установка на котельных (на выходе из котельных) коммерческих приборов учета расхода тепловой энергии (24 шт.) | 4,8 | до 2011 |  |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 1.3. | Разработка и утверждение программ по оснащению многоквартирных жилых домов и объектов социально-культурной сферы приборами учета тепловой энергии (центральное отопление и горячее водоснабжение) | 16,11 | до 2012 |  |  | Администрация МО Кущевский район |  |
| 1.3.1. | Установка в многоквартирных жилых домах и объектах социальной сферы общедомовых узлов учета тепловой энергии (68 шт.) | 6,8 | до 2012 |  |  | Администрация МО Кущевский район, ООО "ЖКС", ТСЖ |  |
| 1.3.2. | Установка узлов учета тепловой энергии на вводах в зданиях и строениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности (школы, детсады, ДК, административные здания, учебные заведения) (93 шт.) | 9,3 | до 2012 |  |  | Администрация МО Кущевский район, собственники зданий и строений |  |
| 1.3.3. | Направление собственникам помещений, лицам ответственным за содержание многоквартирных домов, лицам представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах предложений по оснащению многоквартирных домов и строений коллективными и индивидуа | 0,01 | до 1.07.2012 |  |  | Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик" |  |
| II этап - среднесрочные мероприятия: |
| № п/п | Мероприятия | Затраты в млн.руб. | Сроки исполнения | Экономитческий эффект, млн. руб в год | Срок оккупаемости вложений | Ответственные | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ развития и модернизации централизованных систем теплоснабжения муниципального образования | 0,5 | до 2013 |  |  | Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.2. | Подготовка инвестиционных предложений, поиск инвесторов, проведение конкурсного отбора | 0,1 | до 2013 |  |  | Администрация МО Кущевский район |  |
| 2.3. | Изменение схем теплоснабжения (закольцовка, закрытие неэффективных котельных, строительство локальных котельных работающих без дежурного персонала) | 9,65 | 2010-2015 |  |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.3.1. | Закрытие неэффективной котельной МДУ № 6 ст.Кущевской с подключением объектов теплоснабжения к котельной "Торговый центр" | 0,65 | 2010-2011 | 0,65 | 1 год | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.3.2. | Строительство котельной без дежурного персонала на жилых домах по ул.Краснодарская, 70 и 72 ст.Кущевской | 1,2 | 2 010 | 0,6 | 2 года | Кущевское сельское поселение, МУП "Теплоэнергетик |  |
| 2.3.3. | Строительство котельной без дежурного .персонала для жилого дома по ул.Дзержинского, 150 | 1,8 | 2 010 | 0,6 | 3 года | Кущевское сельское поселение, МУП "Теплоэнергетик |  |
| 2.3.4. | Реконструкция котельной Медучилище с заменой котлов под имеющуюся тепловую нагрузку для работы без дежурного персонала | 2,1 | 2 011 | 0,525 | 4 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.3.5. | Реконструкция котельной СОШ № 16 с заменой котлов для работы без дежурного персонала | 1,8 | 2 012 | 0,45 | 4 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.3.6. | Реконструкция котельной ДК ст.Шкуринской с заменой котлов для работы без дежурного персонала | 2,1 | 2 013 | 0,70 | 3 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4. | Автоматизация и диспетчеризация котельных | 3,5 | 2010-2015 |  |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.1. | Диспетчеризация работы котельных в ст.Кущевской (участок № 1) | 1,75 |  |  |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.1.1. | Котельная инфекцион.отделения ЦРБ | 0,25 | 2010-2011 | 0,10 | 2,5 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.1.2. | Котельная по ул.Дзержинского, 10 | 0,25 | 2 011 | 0,10 | 2,5 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.1.32. | Котельная по ул.Дзержинского, 150 | 0,25 |  |  |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.1.4. | Котельная блочная по ул.Краснодарская 70-72 | 0,25 |  |  |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.1.5. | Котельная по ул.Российская, 10 | 0,25 |  |  |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.1.6. | Котельная Медучилище | 0,25 |  |  |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.1.7. | Котельная СОШ № 16 | 0,25 |  |  |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.2. | Диспетчеризация работы котельных в х.Красное (участок № 2) | 1,75 | 2011-2012 |  |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.2.1. | Котельная СОШ № 20 х.Тауруп | 0,25 |  |  |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.2.2. | Котельная участковой больницы х.Красное | 0,25 |  |  |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.2.3. | Котельная ДК х.Красное | 0,25 |  |  |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.2.4. | Котельная СОШ № 10 х.Красное | 0,25 |  |  |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.2.5. | Котельная СОШ № 23 с.Раздольное | 0,25 |  |  |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.2.6. | Котельная СОШ № 9 с.Красная Поляна | 0,25 |  |  |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 2.4.2.7. | Котельная ДК с.Красная Поляна | 0,25 |  |  |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
|  | III этап - комплексная модернизация |
| № п/п | Мероприятия | Затраты в млн.руб. | Сроки исполнения | Экономитческий эффект, млн. руб в год | Срок оккупаемости вложений | Ответственные | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1.1. | Строительство новой котельной взамен выработавшей свой ресурс кот.Ленина, 4 мощностью отопление 5 Мвт на отопление и 0,4 Мвт ГВС | 24 | 2 015 | 4 | 6 лет | Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.2. | Строительство новой котельной взамен выработавшей свой ресурс кот.Кущевка-2 аналогичной мощности в 4 Мвт на отопление и 0,4 Мвт на горячее водоснабжение | 20 | 2 013 | 5 | 4 года | Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.3. | Строительство новой котельной взамен выработавшей свой ресурс котельной пос.Комсомольский мощностью 2 Мвт | 10 | 2 012 | 2 | 5 лет | Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик" |  |
|  | Реконструкция котельных | 69,3 | 2010-2015 |  |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.4. | Реконструкция котельной МДОУ № 4 с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД 94% | 7,1 | 2 013 | 2 | 3,5 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.5. | Реконструкция котельной СОШ № 1 с заменой котлов под имеющуюся тепловую нагрузку для работы без дежурного персонала | 2,1 | 2 014 | 0,7 | 3 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.6. | Реконструкция котельной СОШ № 4 с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94% | 2,5 | 2 013 | 0,5 | 5 лет | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.7. | Реконструкция котельной "Торговый центр" с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД-94% | 4,5 | 2 015 | 0,9 | 5 лет | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.8. | Реконструкция котельной ЦРБ с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94% | 7 | 2 012 | 1,2 | 5,9 лет | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.9. | Реконструкция котельной Ленинградская, 211 с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94% | 2,5 | 2 015 | 0,5 | 5 лет | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.10. | Реконструкция котельной пос.Первомайский с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94% | 7 | 2 012 | 1,56 | 4,5 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.11. | Реконструкция котельной ст.Шкуринская КШИ с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД 94% | 2,5 | 2 015 | 0,5 | 5 лет | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.12. | Реконструкция котельной ст.Кисляковской с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94% | 2,0 | 2 011 | 0,5 | 4 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.13. | Реконструкция котельной с.Ново-Михайловское с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94% | 2,0 | 2 014 | 0,5 | 4 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.14. | Реконструкция котельной СОШ № 6 с заменой котлов, под имеющуюся тепловую нагрузку для работы без дежурного персонала | 2,1 | 2 010 | 0,7 | 3 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.15. | Реконструкция котельной 38 квартал с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94% | 14 | 2 011 | 2,0 | 7 лет | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.1.16. | Реконструкция котельной 72 квартал с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94% | 14 | 2 015 | 2,0 | 7 лет | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2. | Строительство новых и реконструкция существующих тепловых сетей (в 2-х трубном исполнении) | 97,59 | до 2015 |  |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.1. | Реконструкция теплосети диам.150 мм от котельной пос.Первомайский до ТК 12 и ТК 35 протяж.1000п.м (пластик с пред.изоляцией) | 12,7 | 2 010 | 2,1 | 6 лет | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.2. | Реконструкция теплосети диам.150 мм от котельной СОШ № 6 до ТК-5 по пер.Школьный протяженностью 200п.м. и диам.100 мм от ТК-5 до ТК-17 протяженностью 600 п.м. (пластик с предв.изоляцией) | 7,5 | 2 010 | 1,5 | 5 лет | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.3. | Реконструкция теплосети ГВС от котельной кв.38 до ТК-14 диам. 125 мм протяженностью 400п.м м диам. и т/сети отопления диам. 200-100 мм от котельной 38 квартал до ТК-5 и до ТК-17 протяженностью 800 п.м. (пластик с предв.изоляцией) | 10,2 | 2 011 | 2,0 | 5,1 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.4. | Реконструкция теплосети ГВС от котельной кв.72 до ТК-18 протяженностью 350 п.м. диам. 76 мм (пластик с предв.изоляцией). Реконструкция т/сети отопления от котельной 72 квартал до ТК-18, и до ТК-10 протяженностью 750 | 8,5 | 2 012 | 2,0 | 4,3 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.5. | Реконструкция теплосети от котельной ДОУ № 4 до ТК-6 протяженностью 350 п.м. диам.100-76 мм (пластик с предв.изоляцией) | 2,4 | 2 013 | 0,6 | 4 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.6. | Реконструкция теплосети от котельной пос.Комсомольский до ТК-12 протяженностью 650 п.м. диам.200-100 мм (пластик с предв.изоляцией) | 6,2 | 2 010 | 0,80 | 7,7 лет | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.7. | Реконструкция теплосети от котельной ст.Кисляковской до ТК-8 протяженностью 600п.м диам.150-100 мм (пластик с предв.изоляцией) | 4,5 | 2 013 | 0,8 | 5,6 лет | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.8. | Реконструкция теплосети от котельной пос.Ново-Михайловское до ТК-7 протяженностью 500 п.м. диам.150-100 (пластик с предв.изоляцией) | 6,3 | 2 015 | 0,95 | 6,6 лет | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.9. | Реконструкция теплосети от котельной СОШ № 1 до ТК-4 протяженностью 200 п.м. диам.100 мм (пластик с предв.изоляцией) | 1,7 | 2 014 | 0,4 | 4,3 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.10. | Реконструкция теплосети от котельной СОШ № 4 до ТК-4 протяженностью 150 п.м. диам. 150-76 мм (пластик с предв.изоляцией) | 1,3 | 2 014 | 0,4 | 3,3 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.11. | Реконструкция теплосети ГВС от ТК-2 котельной Ленина 4 до ж/дома Ленина, 10 протяженностью 150 п.м. диам. 219 мм - 110 мм и т/сети отопления котельной Ленина, 4, протяженностью 600 п.м. диам. 200-150 мм (пластик с предв.изоляцией) | 8,86 | 2 015 | 1,5 | 5,9 лет | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.12. | Реконструкция теплосети отопления котельной ЦРБ протяженностью 560 п.м диам.219-100 мм. (пласти с предв.изоляцией) | 7,1 | 2 012 | 1,5 | 4,7 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.13. | Реконструкция т/сети котельной СОШ № 16 протяженностью 110 п.м. диам.89 мм (пластик с предв.изоляцией) | 0,8 | 2 011 | 0,2 | 4 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.14. | Реконструкция т/сети котельной Медучилище протяженность 150 п.м. диам.100 мм (пластик с предв.изоляцией) | 1,25 | 2 014 | 0,3 | 4,2 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.15. | Реконструкция т/сети котельной Дзержинского, 10 протяженностью 120 п.м. диам.108-57 мм (пластик с предв.изоляцией) | 0,65 | 2 013 | 0,15 | 4 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.16. | Реконструкция т/сети от котельной Шкуринская КШИ до ТК-5 протяженностью 210 п.м. диам. 150 мм (пластик с предв.изоляцией) | 2,66 | 2 015 | 0,7 | 3,8 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.17. | Реконструкция т/сети котельной Шкуринская ДК, протяженностью 390 п.м. диам.100-80 мм | 2,6 | 2 015 | 0,7 | 3,7 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.18. | Реконструкция т/сети котельной Инфекционного отд.ЦРБ протяженностью 55 м диам.76 мм (пластик с предв.протяженностью) | 0,37 | 2 014 | 0,1 | 3,7 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.19. | Реконструкция т/сети котельной Ленинградская, 211 протяженностью 635 п.м. диам.108-89 мм (пластик с предв.изоляцией) | 5,3 | 2 013 | 0,9 | 5,9 лет | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.20. | Реконструкция т/сети котельной № 1 "Кущевка-2" протяженностью 500 п.м. диам.325-100 мм (пластик с предв.изоляцией) | 6,3 | 2 014 | 1,3 | 4,9 лет | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.2.21. | Реконструкция т/сети котельной Красносельская участковая больница протяженностью 79 п.м. диам.57мм (пластик с предв.изоляцией) | 0,4 | 2 015 | 0,1 | 4 | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.3. | Установка коммерческих узлов учета расхода газа | 6,6 |  |  |  | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.3.1. | Реконструкция узла учета газа котельной ДОУ № 4 | 0,7 | 2 011 | 0,2 | 3,5 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.3.2. | Реконструкция узла учета газа котельной Кущевка-2 | 0,8 | 2 010 | 0,4 | 2 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.3.3. | Реконструкция узла учета газа котельной по ул.Ленинградская, 211 | 0,7 | 2 010 | 0,4 | 2 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.3.4. | Реконструкция узла учета газа котельной СОШ № 1 | 0,6 | 2 011 | 0,2 | 3 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.3.5. | Реконструкция узла учета газа котельной "Торговый центр" | 0,7 | 2 012 | 0,35 | 2 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.3.6. | Реконструкция узла учета газа котельной пос.Комсомольский | 0,8 | 2 012 | 0,2 | 4 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.3.7. | Реконструкция узла учета газа котельной ст.Кисляковской | 0,8 | 2 011 | 0,2 | 4 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.3.8. | Реконструкция узла учета газа котельной с.Ново-Михайловское | 0,8 | 2 013 | 0,2 | 4 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| 3.3.9. | Реконструкция узла учета газа котельной ст.Шкуринской (ДК) | 0,7 | 2 013 | 0,35 | 2 года | МУП "Теплоэнергетик" |  |
| Примечание : пункты 2,3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3 - расшифровка пообъектно |
| Главный инженер МУП "Теплоэнергетик" Л.В.Тимченко |
|  |  | Исп.Петросян Л.Г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тел.5-40-96 |  |  |  |  |  |  |