## Лист9
Приложение № 1
Технические характеристики котельных с привязкой к тепловым контурам
МУП "Теплоэнергетик" МО Кущевский район
№ п/п | № Котельной, адрес котельной | Тип, марка, количество котлов | Вид используемого котла | Вид резервного топлива | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная мощность, Гкал/час |  |  |  | Коэффициент использования мощности | Резерв тепловой мощности, Гкал/час
[6 empty] | Всего | Отопление | ГВС | Пар
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Кущевское сельское поселение
1 | Ленина, 4 ст.Кущевская Ленина, 4 б | "Минск-1" - 4 шт. "КВГ 0.6" - 4 шт. | природный газ | нет | 4.92 | 3.22 | 3.07 | 0.15 |  | 0.65447 | 1.7
2 | ЦРБ ст.Кущевская Б.Мосвкича, 77 б | Братск-1Г - 6 шт. | природный газ | нет | 5.1 | 1.24 | 1.24 |  |  | 0.24314 | 3.86
3 | 38 квартал ст.Кущевская Крупская, 5 а | Братск-1Г - 6 шт. | природный газ | нет | 5.1 | 1.55 | 1.43 | 0.12 |  | 0.30392 | 3.55
4 | Д/С № 4 ст.Кущевская Красная, 34 а | "Универ.-6" - 3 шт. "КВГ-0.6" - 1 шт. | природный газ | нет | 1.9 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.26316 | 1.4
5 | Д/С № 6 ст.Кущевская Куцева, 58 а | "Универ.-6" - 2 шт. | природный газ | нет | 0.72 | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.22222 | 0.56
6 | 72 квартал ст.Кущевская Ленина, 40 а | "Братск-1Г" - 6 шт. | природный газ | нет | 5.1 | 1.27 | 1.23 | 0.04 |  | 0.24902 | 3.83
7 | СШ № 4 ст.Кущевская Ленина, 89 а | "Универ.-6" - 2 шт. | природный газ | нет | 0.92 | 0.64 | 0.64 |  |  | 0.69565 | 0.28
8 | СШ № 1 ст.Кущевская Красная, 1 а | "Универ.-6" - 2 шт. | природный газ | нет | 0.92 | 0.44 | 0.44 |  |  | 0.47826 | 0.48
9 | СШ № 16 ст.Кущевская Кавказский, | "Универ.-6" - 2 шт. | природный газ | нет | 0.92 | 0.36 | 0.36 |  |  | 0.3913 | 0.56
10 | Медучилище ст.Кущевская Ленинградская, 78 а | "Универ.-6" - 2 шт. | природный газ | нет | 0.72 | 0.13 | 0.13 |  |  | 0.18056 | 0.59
11 | СШ № 6 ст.Кущевская Школьный, 53 | "Минск-1" - 6 шт. | природный газ | нет | 4.98 | 1.13 | 1.13 |  |  | 0.22691 | 3.85
12 | Торговый центр ст.Кущевская Первомайский, 98 ж | "Универ.-6" - 3 шт. "КВГ 0.6" - 1 шт. | природный газ | нет | 1.8 | 0.37 | 0.37 |  |  | 0.20556 | 1.43
13 | Дзержинского, 10 ст.Кущевская Дзержинского, 10 а | "Хопер-100А" - 2 шт. "Роди Дуал-120" - 1 шт. | природный газ | нет | 0.27 | 0.18 | 0.18 |  |  | 0.66667 | 0.09
14 | Инфекционное отд. ст.Кущевская Красногвардейская, 1 а | "Сармат-2" - 2 шт. | природный газ | нет | 0.17 | 0.09 | 0.09 |  |  | 0.52941 | 0.08
15 | ЛТЦ-3 ст.Кущевская Дзержинского, 150/1 | "Универ.-6" - 2 шт. | природный газ | нет | 0.79 | 0.13 | 0.13 |  |  | 0.16456 | 0.66
16 | Ленинградская, 211 ст.Кущевская Ленинградская, 215 а | "Братск-1Г" - 2 шт. | природный газ | нет | 2.55 | 0.75 | 0.75 |  |  | 0.29412 | 1.8
17 | № 1 "Кущевская-2" Кущевка-2 Авиагородок | "НИИСТУ-5" - 4 шт. "КВГ-0.6" - 2 шт. | природный газ | нет | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  | 1 | 0
18 | Российская, 10 ст.Кущевская Российская, 10 | "КСВ-100" - 2 шт. | природный газ | нет | 0.3 | 0.11 | 0.11 |  |  | 0.36667 | 0.19
Первомайское сельское поселение
19 | п.Комсомольский Центральная, 14 а | "Факел-1" - 6 шт. | природный газ | нет | 5.16 | 1.06 | 1.06 |  |  | 0.20543 | 4.1
20 | п.Первомайский Советская, 13 а | "КВГ-0.6" - 4 шт. | природный газ | нет | 2.08 | 0.97 | 0.97 |  |  | 0.46635 | 1.11
Кисляковское сельское поселение
21 | ст.Кисляковская Красная, 148 а | "Факел-1" - 2 шт. | природный газ | нет | 2.58 | 1.01 | 1.01 |  |  | 0.39147 | 1.57
Новомихайловское сельское поселение
22 | с.Новомихайловское Фестивальная, 1 а | "КВГ-2.5" - 2 шт. | природный газ | нет | 4.3 | 0.83 | 0.83 |  |  | 0.19302 | 3.47
Шкуринское сельское поселение
23 | ст.Шкуринская КШИ Таганрогская, 8 а | "КВГ-0.6" - 2 шт. | природный газ | нет | 1.04 | 0.76 | 0.76 |  |  | 0.73077 | 0.28
24 | ст.Шкуринская ДК Ленина, 54 а | "Факел-1" - 2 шт. | природный газ | нет | 1.72 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.23256 | 1.32
Красносельское сельское поселение
25 | с.Красное Кирова, 62 | "КС-2-01" - 2 шт. | природный газ | нет | 0.17 | 0.11 | 0.11 |  |  | 0.64706 | 0.06
| Итого: |  |  |  | 56.83 | 20.2 | 19.89 |  |  | 10.0022 | 36.82